Приложение № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата…………………………………………………….......................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................…...............

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………....…

(длъжност)

на ...............................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,

в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка- обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.  Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава);

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

| Дата | ........................./........................../....................... |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................................................. |
| Подпис | ............................................................................. |

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата…………………………………………………….......................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................…...............

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………....…

(длъжност)

на ...............................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,

в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка- обява с ID 9089879   с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

3.Участникът, който представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

5. Участникът, който представлявам не е извършил нарушение,  установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

| Дата | ........................./........................../....................... |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................................................. |
| Подпис | ............................................................................. |

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879 с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.................... г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.

Невярното се зачертава.

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка- обява с ID 9089879  с предмет : „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

- Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.................... г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Приложение № 5

Обособена позиция № .......

ДО

Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .......................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).................................................в качеството ми на .............

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление............................................................................................ - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879 с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

УВАЖАЕМА Г-ЖО РЕКТОР,

# Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка, което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение.

(Цената следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая)

# ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № ..... /словом: ........................................................../

.........................................................................................................................................

/изписва се наименованието на обособената позиция, съгласно техническата спецификация/

Общата цена на нашата оферта за обособената позиция възлиза на:

.......................................................................... лева без включен ДДС

/словом: …...............................................…………………......................................./

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на промяна.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Участникът може да подава  оферти  за една, повече от една  или за повече от една обособени позиции.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност без ДДС.

* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за поръчката ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на доставката,  предмет на обществената поръчка, включително заплащане на съответни такси, командировки, възнаграждения и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5 /пет/ % от приетата договорна стойност без ДДС.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис /и печат/ | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

от  ..................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на .....................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на.............................................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление............................................................................................ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

В подадената оферта от представлявания от мен участник ........................................ (наименованието на участника) не се съдържа/се съдържа (невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.

Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашата оферта е следната:................................................................................................................................................

.............................…...............................................................................................................................

(посочва се изчерпателно от участника).

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до нея е ограничен.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.1

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 1.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сушилня |  |
|  | Сушилня- стеризизатор- без принудителна циркулация на въздуха Капацитет: 30 л Мощност: 300 W Камера, мм: 310 х 310 х 310 Външни разм., мм: 460 х 510 х 690 Тегло: до 39 кг |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.2

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 2.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кабинет за наблЮдение на флуоресциращи обекти в светли помещения |  |
|  | Двойна лампа 254/365 nm – 2х6 W; Защитна кутия за наблюдение с компактен дизайн Външни размери 229×267×305 mm. Вътрешни размери 229×254×178 mm УВ-защитен филтър върху наблюдателното прозорче за поглъщане на късите вълни и предпазване на оператора. Предна лека преграда за поставяне на обектите и предпазване от достър на външна светлина; Удобна, ергономична, мека подложка за наблюдение, с място за очила; Панелът на дъното да може да се премахва с цел поставяне на кабинета върху големи обекти или насипни материали за флуоресцентна инспекци Възможност за самостоятелна употреба само на флуоресцентната лампа, снабдена с ръкохватка; |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.3

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 3.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 3 | Преносим денситиметър |  |
|  | I. Обхват на измерване за: I.1. Плътност: от 0 до 3 g/cm3. I.2. Температура: от 0С до 40С. I.3. Вискозитет: от 0 mPa.s до 1000 mPa.s. II. Точност на измерване за: II.1. Плътност: 0,001 g/cm3. II.2. Температура: 0,2C. III. Повторяемост за: III.1. Плътност: 0,0005 g/cm3. III.2. Температура: 0,1C. IV. Разделителна способност за: IV.1. Плътност: 0,0001 g/cm3. IV.2. Температура: 0,1C. V. Температура на околната среда: от -10C до + 50C. Уредът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 12185:2002 “Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Метод чрез осцилиране с U тръба”. |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.4

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 4.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 4 | универсална сушилня, 32 литра, температурен диапазон 30 °С – 300 ° С |  |
|  | Контрол на стандартните компоненти ControlCOCKPIT адаптивен многофункционален цифров PID-микропроцесорен контролер с TFT-цветен дисплей с висока резолюция Температура 1 Pt100 сензор DIN клас А в 4-жична верига 1 Pt100 sensor DIN class A in 4-wire-circuit Таймер Цифров брояч с настройка за зададено време, регулируем от 1 минута до 99 дни Задаване на температурен диапазон в °C минимум 10 над околната среда до +300 разделителна способност на дисплея за зададени стойности 0,1 ° C до 99,9 ° C, 0,5 ° C от 100 ° C и за действителни стойности 0.1 ° С (LED) Технология за управление Регулируеми параметри температура (Целзий или Фаренхайт), време за програмиране, часови зони, лятото / зимата Функция SetpointWAIT времето на процеса не започва, докато зададената температура не бъде достигната Калибриране на три свободно избираеми стойности на температурата Комуникация Програмиране на софтуера AtmoCONTROL за четене, управление и организиране на регистратора на данни чрез Ethernet интерфейс (временна пробна версия може да бъде изтеглена). USB стик със софтуера AtmoCONTROL наличен като аксесоар (при поискване). Документацията се съхранява в случай на спиране на тока. Стандартно оборудване Врати с напълно изолирана врата от неръждаема стомана с 2-точково заключване Вътрешна 1 решетка от неръждаема стомана Обхват на доставката, вкл. сертификат за калибриране на работи за + 160 ° C Корпус от цинкова стомана Интериорът е лесен за почистване, изработен от неръждаема стомана, подсилен с дълбоко изтеглени ребра с вграден и защитено отопление на големи площи от четири страни Интериор от неръждаема стомана Размери Ш х В х Д в mm – w (A) x h (B) x d (C): 400 х 320 х 250 mm Обем 32 l Макс. натоварване на камерата: 60 кг Електрически данни Волтаж 230 V, 50/60 Hz Електрическо натоварване прибл. 1600 W Волтаж 115 V, 50/60 Hz Електрическо натоварване прибл. 1600 W |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.5

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 5.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 5 | Автоматизиран универсален аспиратор на прах и въздух |  |
|  | # Максимален дебит на засмукване Разпределител на дебит (опция) # Точност на подържане на дебита # Програмируемо време за работа # Програмируем обем за набиране # Вграден термометър с точност # Вграден газов брояч с точност # Вграден вакууммер с точност # Захранване - мрежово # Работна температура # Относителна влажност # Тегло; # 40.0 l/min # 4 канала # ±5% # От 1min до24h # От 0.01м³ до100 м³ # 0.1 °С # 0.001м³ # 0.1 bar # 220V 50Hz 45W # от +5 °С до +50 °С # 95% # 11.0 кг.. |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.6

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 6.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 6 | Дигитален бинокулярен микроскоп |  |
|  | Увеличение: от 40х до 1000х Оптична глава наклон 30о , въртяща се на 360о Окуляри 10х/18 мм Обективи ахроматен 4х/0.10 ахроматен 10х/0.25 ахроматен 40х/0.65 ахроматен 100х/1.25 Масичка с размери: 125 х 115 мм подвижна (X x Y): 50 х 30 мм анодизирано защитно покритие против надраскване Кондензер Abbe condenser, N.A. 1,25 Осветление 1W - LED с контрол на интензитета Камера Дигитална, вградена, 3.14 Мр Изход USB 2.0 порт Софтуер OPTIKA Vision Lite for Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit + USB кабел Захранване 220 V / 50/60Hz Размери / тегло 170 х 210 х Н=350 мм / 4 кг. |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 7.7

ДО Ректора на

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Обособена позиция № 7.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП

от  .......................................................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на ................................................................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление.................................................................................................................. - участник в  процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879  с предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаема г-жо Ректор,

с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка предмет: „Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 7 обособени позиции и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата:

| Обособ. Позиция | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника- модел |
| --- | --- | --- |
| 7 | Планетарна мелница PULVERISETTE 6 /без хаван и млевни тела/ |  |
|  | Процес на смилане: сух и/ или мокър метод полезен обем – до 225 ml размер на пробите: до 10 mm Скорост на диска: до 650 оборота/мин. Обем на работните хавани: 80 мл, 250 мл, 500 мл. Краен размер на смлените частици – < 1 μm. |  |

Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд законодателство.

Участникът може да подава оферти за една, повече от една или за всички обособени позиции.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
| Подпис | __________________________ |

Дата: _________________ г.

Приложение № 8.

ДО

РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“

# ОФЕРТА

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата оферта Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност.

Данни за лицето, което прави предложението:

| Наименование на участника: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: |  |  |
| Седалище: |  |  |
| - пощенски код, населено място: |  |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |  |
| - пощенски код, населено място: |  |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| E-mail адрес: |  |  |
| По учредителен акт, участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |  |
| 1. ............................................................................... (трите имена) |  |  |
| 2. ............................................................................... (трите имена) |  |  |
| Данни за банковата сметка: |  |  |
| Обслужваща банка: |  |  |
| IBAN |  |  |
| BIC |  |  |

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим изискуемите от възложителя документи, съгласно приложимите нормативни актове и указанията.

Приложения:

1. ..........................

2. ..........................

Подпис: ...................

/Печат, име, фамилия/

Дата: _________________ г.

Приложение № 9.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................,

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ........…………………………………………………………………..........…………..,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………...........................................................................

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка - обява с ID 9089879   с предмет:

„Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане.

Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.                     ДЕКЛАРАТОР: ……………

/подпис/

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Декларацията се подписва от лицето, което може да представлява участника самостоятелно съгласно чл. 40 от ППЗОП.