## Slide 1
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Проект НИХ-484-2023
НА ТЕМА:
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕД(II) ИЗПОЛЗВАЙКИ ФУКСИН КАТО НОВ РЕАГЕНТ
БУРГАС, ДЕКЕМВРИ, 2023
Notes: 1
1

## Slide 2
Списък на изследователския екип
1. доц. д-р Красимира Станчева, ръководител, кат. Химия
2. гл. ас. Д-р Виктория Трифонова, кат. Химия
3. Златина Георгиева, студент сп. Химия
4. Кадер Садет, студент сп. Химия
Notes: 2
2

## Slide 3
Обща стойност на проекта –
1000 лв.
Продължителност на проекта –
1 година.
Изразходвани средства –
874,15 лв.
Notes: 3
3

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Схема 1. Тежки метали в екологичната и биологичната верига
Notes: 4
4

## Slide 5
Notes: 5
5

## Slide 6
Предмет на настоящия проект е спектрофотометрично определяне на мед(II) използвайки фуксин като нов реагент.
Notes: 6
6

## Slide 7
Да се намерят оптималните условия за:
Комплексообразуване между реагентите;
Добра линейност на калибриращата права;
Чувствителност, селективност, точност и прецизност;
Приложение на метода за анализ на мед (II) в почви и води.
Цел и задачи на проекта:
Notes: 7
7

## Slide 8
За провеждане на експеримента са използвани реактиви с висок клас на чистота (Merck, Germany, high purity >99 %; Sigma Aldrich, ≥99% purity);
За приготвяне на разтворите е използвана дестилирана и бидестилирана вода.
Реактиви
Notes: 8
8

## Slide 9
В настоящата работа е използван спектрофотометър Thermo Scientific и спектрофотометър Спекол 11;
рН на разтворите е измерван с pH meter/potentiometer (Ekoniks-Expert RF) със стъклен електрод.
Апаратура
Notes: 9
9

## Slide 10
Методът се основава на взаимодействието на медните йони с калиев йодид в кисела среда:
1) 2 Cu 2+ + 2 I- = 2 Cu+ + I2
2) Cu+ + I- = CuI ↓
Notes: 10
10

## Slide 11
Фиг. 3. Реакционна схема на фуксин и йод в кисела среда
Notes: 11
11

## Slide 12
Фиг. 4. Абсорбционен спектър на комплекса на мед с фуксин
Notes: 12
12

## Slide 13
Калибрираща права 1
Notes: 13
13

## Slide 14
Калибрираща права 2 – диференциален метод
Notes: 14
14

## Slide 15
Закон на Беер
Фиг. 5. Калибрираща права на шест стандартни разтвора, метод 1
Notes: 15
15

## Slide 16
Закон на Беер
Фиг. 6. Калибрираща права на седем стандартни разтвора, метод 2
Notes: 16
16

## Slide 17
Резултати
Таблица 1. Резултати от анализа на мед в минерални води
Проба
Концентрация Cu(II)
x ± tS/√n (mg L-1)
RSD
Sr = (S/x)× 100 (%)
No 1
0.98 ± 0.12
4,23
No 2
0.99 ± 0.16
3,71
No 3
1.04 ± 0.10
3,21
No 4
0.98 ± 0.12
3,45
No 5
1.01 ± 0.09
2,48
Notes: 17
17

## Slide 18
Резултати
Таблица 2. Резултати от анализа на мед в питейни води
Проба
КонцентрацияCu(II)
x ± tS/√n (mg L-1)
RSD
Sr = (S/x)× 100 (%)
No 1
1.57 ± 0,08
4,32
No 2
1.28 ± 0.12
3,62
No 3
1.58 ± 0.15
3,18
No 4
1.96 ± 0.25
4,02
No 5
1.78 ± 0.09
2,98
Notes: 18
18

## Slide 19
Резултати
Таблица 3. Резултати от анализа на мед в кисели почви
Êîíöåíòðàöèÿ Cu(II)
x ± tS/√n (mg L-1)
No 1
1.57 ± 0,08
4,32
No 2
1.28 ± 0.12
3,62
No 3
1.58 ± 0.15
3,18
No 4
1.96 ± 0.25
4,02
No 5
1.78 ± 0.09
2,98
Проба
Концентрация Cu(II)
x ± tS/√n (mg kg-1)
RSD
Sr = (S/x)× 100 (%)
No 1
24.5 ± 0.41
3,98
No 2
22.3 ± 0.25
2,77
No 3
21.06 ± 0.35
2,28
No 4
22.98 ± 0.51
4,69
No 5
23.02 ± 0.18
2,68
Notes: 19
19

## Slide 20
Резултати
Таблица 4. Резултати от анализа на мед в неутрални почви
Проба
Концентрация Cu(II)
x ± tS/√n (mg kg-1)
RSD
Sr = (S/x)× 100 (%)
No 1
141.25 ± 0.85
5,36
No 2
142.55 ± 0.69
4,73
No 3
141.04 ± 0.17
3,81
No 4
139.23 ± 0.36
3,98
No 5
145.02 ± 0.85
4,58
Notes: 20
20

## Slide 21
ИЗВОДИ
Разработени са аналитични процедури за спектрофотометрично определяне на мед (II). Определението на двувалентната мед е индиректно. Отделеният йод е еквивалентен на окислителя мед (II).
Notes: 21
21

## Slide 22
Максималната абсорбция е при дължина на вълната 560 нанометра. Законът на Беер се спазва в областта 0,5-6 mg mL-1 и съответоно 10-70 mg mL-1 по диференциалния метод. Моларната абсорбируемост е 5.8×104 L mol-1cm-1 и съответно 0.45х104 L mol-1cm-1 по диференциалният метод. Границата на откриване (LOD = 3.3 s/S) е 0.0372 mg L-1. Границата на определяне (QL=10s/S) е 0.1127 mg L-1. s е стандартно отклонение на празна проба (n=5) и S е наклона на калибриращата права.
ИЗВОДИ
Notes: 22
22

## Slide 23
Съответно за деривативния метод LOD e 0.1148 L mol-1cm-1, a LQ e 0.3480 L mol-1cm-1.
Методът се характеризира с добра линейност на калибриращата права, чувствителност, селективност, точност и прецизност. Разработените аналитични процедури са приложени за анализ на мед (II) във води и почви.
ИЗВОДИ
Notes: 23
23

## Slide 24
Резултатите от получените данни са публикувани в две списания:
K. Stancheva, C. Pasha, V. Trifonova. Spectrophotometric determination of copper in soils using fuchsine as reagent. Industrial Technologies, 10(1), 24-29, 2023
K. Stancheva, C. Pasha, V. Trifonova. Spectrophotometric determination of copper in waters and soils using fuchsine as reagent. Oxidation Communications 2023 (in press)
Notes: 24
24

## Slide 25
Благодаря Ви за вниманието!
Notes: 25
25