## Slide 1: Проектиране на Оптоакустична Система
Подобряване Безопасността на Превозните Средства
Тончо Иванов Боюков Ръководител проект НИХ - 497/ 2024г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
09 Декември 2024 г.

## Slide 2: Въведение
Какво представлява оптоакустичната система?
Задачи на Проекта
Цел на Проекта
Първа Година
Състав на проектираната система
Финансов отчет за първата година
Въпроси?

## Slide 3: Въведение
Какво представлява оптоакустичната система?
  Комбинация от светлинни и акустични вълни;
  Измерване на деформации в голям обхват от дължина;
Значимост за безопасността на автомобила и водача;
Връзка между технологията и личната безопасност.

## Slide 4: Задачи на Проекта
Проучване и анализ на научните методи и подходи;
Определяне на методи за разработването на алгоритми за обработка на данни;
Анализ на контролните параметри и експериментални тестове;
Прилагане на алгоритъм за функциониране.

## Slide 5: Цел на Проекта
Да се разработи и изпробва оптоакустичен сензор;
Да се измери интензивността и честотата на сигналите в реално време;
Да се изведе математически модел описващ неговата функционалност;
Да се разработят лабораторни упражнения;
Определяне на методи за програмиране и обработка;
Публикуване на резултатите.

## Slide 6: Първа Година
Проучване и анализ на научни методи и подходи;
Определяне на методи за обработка на данните;
Анализ на контролните параметри;
Извеждане на математически модел описващ неговата функционалност.

## Slide 7
Постижения за първата година

## Slide 8: Състав на проектираната система
FBG щам (FBG-SS) - 1525-1565 nm;
2-20 FBG сензора за деформация;
Вълнов възприемател за дължина на вълната FBG (TS-WI или TS-WI-HS):
  TS-WI за бавноскоростно сканиране;
  TS-WI-HS за високоскоростно сканиране;
Терминален дисплей.

## Slide 9
Състав на проектираната система

## Slide 10
Възприемател за дължина на вълната

## Slide 11
FBG сензорен низ
μₑ = (λₑ − λ₁) / kₑ × 10³ − (26.0 + Δ) × (Tₑ − T₁)
Δ = (α − 18.4 × 10⁻⁶) × 10⁶

## Slide 12: FBG сензорен низ
100
0
100
75
50
25
125
150
20 40 60 80
Температура (◦C)
Дължина на вълната / ∆
λ1: Дължина на вълната при T1
λε: Дължина на вълната при Tε
∆: Разлика в коефициента на разширение

## Slide 13: Оценка на най-лошите случаи
j j
Ако Xmax и Xmin са максималните и минималните измерени стойности
за параметъра j от всички сензори. Тогава можем да дефинираме:
j j
i i
Xmax = max(xij), Xmin = min(xij)
За да оценим най-лошите случаи, разглеждаме максималните и минималните стойности за всеки параметър:
Xmax, Xmin
T T
Xmax, Xmin
N N
Най-лош случай за температура (T): Най-лош случай за напрежение (N): Най-лош случай за деформация (D):
D
Xmax,
Xmin
D

## Slide 14: Определяне на модела
Нека xiT , xiN и xiD са измерените стойности за температура, напрежение и деформация от i-тия сензор. Степените на принадлежност µij и непринадлежност νij се изчисляват като:
където minj и maxj са минималните и максималните стойности за параметър j, определени на базата на предварителни данни или спецификации.
μᵢⱼ = (xᵢⱼ − minⱼ) / (maxⱼ − minⱼ), νᵢⱼ = 1 − μᵢⱼ

## Slide 15: Ефективност на сензорната система
0
1
5
20
100
80
60
40
Ефикасност (%)
Flex Sensor
Традиционн сензори
2 3 4
Време на реакция

## Slide 16
Финансов отчет за първата година
Категория разход | Сума (лв)
Диагностични устройства | 1719,99
Апаратура | 999,70
Инструменти | 1400,31
Възнаграждения на рецензент | 65
Други разходи | 465
Общо | 4650
Таблица: Финансов отчет за първата година

## Slide 17
Въпроси?
Благодаря за вниманието!